Краткий исторический обзор развития насосо- вентиляторостроения.

Применение насосов и вентиляторов в системах отопления, вентиляции, KB и теплогазо-снабжения.

Гидравлическая система. Ее параметры.

Параметры работы нагнетателей.

Энергетический и материальный баланс в системе сеть+нагнетатель.

Классификация нагнетателей по принципу действия, по назначению, по виду перемещаемой среды, по развиваемому давлению и производительности.

Эрлифт. Принцип действия и устройство.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки радиальных (центробежных) нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки осевых нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки диаметральных нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки диагональных нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки вихревых нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки струйных нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки ротационных (пластинчатых) нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки поршневых нагнетателей.

Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки шестеренчатых и винтовых нагнетателей.

Кинематика частицы жидкости в колесе радиального нагнетателя.

Вывод уравнения Эйлера для колеса радиального нагнетателя.

Анализ уравнения Эйлера. Безударный вход.

Режим безударного входа и его обеспечение.

Коэффициенты закрутки и давления. Факторы, влияющие на их величину.

Назначение и конструкция направляющих аппаратов и влияние их на характеристики вентиляторов.

Форма лопатки на выходе из колеса радиального нагнетателя и влияние ее на параметры его работы.

Формулы подобия при изменении размеров рабочего колеса.

Формулы подобия при изменении частоты вращения рабочего колеса радиального нагнетателя и при изменении плотности перемещаемой среды.

Теоретическая характеристика радиального нагнетателя.

Факторы, определяющие отличие теоретической и действительной характеристик радиальных нагнетателей.

Полная характеристика радиального нагнетателя.

Характеристика нагнетателей в квадрантах и методы ее построения.

Универсальная характеристика нагнетателей. Способы построение универсальной характеристики.

Удельное число оборотов и быстроходность рабочего колеса.

Влияние входных и выходных элементов радиального нагнетателя на его рабочие параметры.

Кожух, подводящие и отводящие каналы радиальных нагнетателей, их конструкция и предъявляемые к ним требования.

Конструкция и виды рабочих колес радиальных нагнетателей.

Неустойчивая работа нагнетателей. Помпаж.

Вентиляторы с поворотным кожухом. Положение кожуха радиальных вентиляторов.

Компоновочные схемы соединения рабочего колеса с приводом. Виды привода вентиляторов и насосов.

Исполнение вентиляторов по характеристикам перемещаемой среды и по условиям применения.

Особенности конструкции и область применения пылевых и крышных вентиляторов.

Вентиляторы в коррозионноустойчивом и искробезопасном (искрозащищенном) исполнении. Их область применения и особенности конструкции.

Вращение колеса и типоразмер вентиляторов.

Акустические характеристики нагнетателей.

Формирование осевого давления в радиальных нагнетателях.

Мероприятия по снижению и уменьшению последствий действия осевого давления.

Основные причины возникновения шума в нагнетателях. Методы борьбы с шумом.

Полное техническое описание вентилятора.

Решетка профилей рабочего колеса осевого нагнетателя. Аэродинамические коэффициенты профиля и лопасти.

Кинематика частицы жидкости в колесе осевого нагнетателя.

Теорема Н.Е.Жуковского о подъемной силе элемента лопасти.

Влияние ступицы и корпуса осевого нагнетателя на его рабочие параметры.

Профилирование лопастей рабочих колес осевых нагнетателей.

Полная характеристика осевого нагнетателя.

Балансировка рабочих колес и шкивов.

Виброизоляторы и гибкие вставки.

Мероприятия по виброизоляции вентиляторов.

Характеристика сети.

Методика определения параметров совместной работы нагнетателя и сети.

Характеристика параллельной работы одинаковых и различных нагнетателей.

Характеристика последовательной работы одинаковых и различных нагнетателей.

Выбор рациональной схемы соединения нагнетателей на совместную работу.

Условия совместной работы нагнетателей.

Правила пуска нагнетателей.

Правила пуска насосов.

Кавитация. Причины возникновения и меры по предупреждению возникновения.

Допустимая высота всасывания насосов.

Конструктивные особенности и характеристика радиальных (центробежных) насосов.

Способы воздействия на сеть с целью изменения производительности нагнетателя и их сравнительная оценка.

Способы воздействия на нагнетатель с целью изменения его производительности. Ступенчатое изменение числа оборотов.

Бесступенчатое изменение числа оборотов рабочего колеса нагнетателя.

Последовательность подбора нагнетателей. Требования к нагнетателям, которые необходимо выполнять при выборе нагнетателей.

Диаграмма P-s работы поршневого компрессора.

Сглаживание пульсации подачи поршневых компрессоров.

Управление подачей поршневых компрессоров.

Многоступенчатые радиальные и осевые нагнетатели. Особенности конструкции.

Способы измерения расхода в вентиляционных сетях.

Методика и цели испытания насосов и вентиляторов.

Способы измерения давления в сетях.

Конструкция и методика использования микроманометра для измерения давления в сетях.