- Краткий исторический обзор развития насосо- вентиляторостроения.

- Применение насосов и вентиляторов в системах отопления, вентиляции, KB и теплогазо-снабжения.

- Гидравлическая система. Ее параметры.

- Параметры работы нагнетателей.

- Энергетический и материальный баланс в системе сеть+нагнетатель.

- Классификация нагнетателей по принципу действия, по назначению, по виду перемещаемой среды, по развиваемому давлению и производительности.

- Эрлифт. Принцип действия и устройство.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки радиальных (центробежных) нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки осевых нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки диаметральных нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки диагональных нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки вихревых нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки струйных нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки ротационных (пластинчатых) нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки поршневых нагнетателей.

- Схема, принцип действия, конструктивные элементы, достоинства и недостатки шестеренчатых и винтовых нагнетателей.

- Кинематика частицы жидкости в колесе радиального нагнетателя.

- Вывод уравнения Эйлера для колеса радиального нагнетателя.

- Анализ уравнения Эйлера. Безударный вход.

- Режим безударного входа и его обеспечение.

- Коэффициенты закрутки и давления. Факторы, влияющие на их величину.

- Назначение и конструкция направляющих аппаратов и влияние их на характеристики вентиляторов.

- Форма лопатки на выходе из колеса радиального нагнетателя и влияние ее на параметры его работы.

- Формулы подобия при изменении размеров рабочего колеса.

- Формулы подобия при изменении частоты вращения рабочего колеса радиального нагнетателя и при изменении плотности перемещаемой среды.

- Теоретическая характеристика радиального нагнетателя.

- Факторы, определяющие отличие теоретической и действительной характеристик радиальных нагнетателей.

- Полная характеристика радиального нагнетателя.

- Характеристика нагнетателей в квадрантах и методы ее построения.

- Универсальная характеристика нагнетателей. Способы построение универсальной характеристики.

- Удельное число оборотов и быстроходность рабочего колеса.

- Влияние входных и выходных элементов радиального нагнетателя на его рабочие параметры.

- Кожух, подводящие и отводящие каналы радиальных нагнетателей, их конструкция и предъявляемые к ним требования.

- Конструкция и виды рабочих колес радиальных нагнетателей.

- Неустойчивая работа нагнетателей. Помпаж.

- Вентиляторы с поворотным кожухом. Положение кожуха радиальных вентиляторов.

- Компоновочные схемы соединения рабочего колеса с приводом. Виды привода вентиляторов и насосов.

- Исполнение вентиляторов по характеристикам перемещаемой среды и по условиям применения.

- Особенности конструкции и область применения пылевых и крышных вентиляторов.

- Вентиляторы в коррозионноустойчивом и искробезопасном (искрозащищенном) исполнении. Их область применения и особенности конструкции.

- Вращение колеса и типоразмер вентиляторов.

- Акустические характеристики нагнетателей.

- Формирование осевого давления в радиальных нагнетателях.

- Мероприятия по снижению и уменьшению последствий действия осевого давления.

- Основные причины возникновения шума в нагнетателях. Методы борьбы с шумом.

- Полное техническое описание вентилятора.

- Решетка профилей рабочего колеса осевого нагнетателя. Аэродинамические коэффициенты профиля и лопасти.

- Кинематика частицы жидкости в колесе осевого нагнетателя.

- Теорема Н.Е.Жуковского о подъемной силе элемента лопасти.

- Влияние ступицы и корпуса осевого нагнетателя на его рабочие параметры.

- Профилирование лопастей рабочих колес осевых нагнетателей.

- Полная характеристика осевого нагнетателя.

- Балансировка рабочих колес и шкивов.

- Виброизоляторы и гибкие вставки.

- Мероприятия по виброизоляции вентиляторов.

- Характеристика сети.

- Методика определения параметров совместной работы нагнетателя и сети.

- Характеристика параллельной работы одинаковых и различных нагнетателей.

- Характеристика последовательной работы одинаковых и различных нагнетателей.

- Выбор рациональной схемы соединения нагнетателей на совместную работу.

- Условия совместной работы нагнетателей.

- Правила пуска нагнетателей.

- Правила пуска насосов.

- Кавитация. Причины возникновения и меры по предупреждению возникновения.

- Допустимая высота всасывания насосов.

- Конструктивные особенности и характеристика радиальных (центробежных) насосов.

- Способы воздействия на сеть с целью изменения производительности нагнетателя и их сравнительная оценка.

- Способы воздействия на нагнетатель с целью изменения его производительности. Ступенчатое изменение числа оборотов.

- Бесступенчатое изменение числа оборотов рабочего колеса нагнетателя.

- Последовательность подбора нагнетателей. Требования к нагнетателям, которые необходимо выполнять при выборе нагнетателей.

- Диаграмма P-s работы поршневого компрессора.

- Сглаживание пульсации подачи поршневых компрессоров.

- Управление подачей поршневых компрессоров.

- Многоступенчатые радиальные и осевые нагнетатели. Особенности конструкции.

- Способы измерения расхода в вентиляционных сетях.

- Методика и цели испытания насосов и вентиляторов.

- Способы измерения давления в сетях.

- Конструкция и методика использования микроманометра для измерения давления в сетях.